DT.261.1.2019						Bodzentyn, dnia 28.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019
Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl

# I.	Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

# II.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego uzbrojenia otworu studziennego 
Nr 2 (studnia awaryjna) wraz z podłączeniem do rozdzielnicy TUW  i monitoringu SUW oraz włączeniem do   istniejącego przewodu wodociągowego na Ujęciu w msc. Wzdół na działkach nr ewid. 100/2, 501/2  gmina Bodzentyn.

Otwór studzienny powinien być wyposażony co najmniej w :

- naziemną obudowę termoizolowaną pokrytą laminatem poliestrowo-szklanym wyniesioną na wysokość 0,5 m p.p.t. wyposażoną w :

  - głowica studzienna (stal nierdzewna min. AISI 304);

  - przepływomierz DN 80;

  - manometr;

  - zawór zwrotny dwuklapowy DN 80;

  - kurek czerpalny;

  - przepustnica odcinająca DN 80;

  - pompa głębinowa z silnikiem ok. 18,5 kW o parametrach:

- wydajność 50 m3/h

- podnoszenie 90-120 m sł wody

- średnica rury cembrowej 9 5/8"

- głębokość instalowania pompy głębinowej 30 m p.p.t

- zasilanie pompy z przetwornicy częstotliwości

- zabezpieczenie przed suchobiegiem czujnikiem lustra wody

- ciągły pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną

- pobór prób wody po min. 72 godzinach pompowania oczyszczającego;

- rura pompowa wznośna DN 80 (stal nierdzewna min. AISI 304) z dodatkową rurką do zapuszczania sondy hydrostatycznej;

Posadowienie obudowy zgodnie z wytycznymi producenta obudowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- Wykonanie ok. 15 m rurociągu DN 125 PE wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu PCV 160  wraz z węzłem zasuw (3 szt.) zabudowanym na trójniku żeliwnym.

- Wykonanie sterowania automatycznego dla planowanej do wykonania studni głębinowej wraz ze zdalnym przekazaniem informacji na temat pracy pompy oraz stanu wody w zbiorniku z możliwością zdalnego sterowania pompą wraz z dostarczeniem oprogramowania umożliwiającego przekazywanie informacji o pracy pomp do komputera oraz telefonu komórkowego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, przedłożenie wszelkich atestów, aprobat oraz deklaracji wymaganych przepisami prawa wraz z wyceną zamontowanych urządzeń służącej Zamawiającemu wprowadzeniu ich do wykazu środków trwałych.

Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji przetargowej dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wzdół” (http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/55-przprzetarg-nieograniczony-zadanie-nr-1-rozbudowa-i-modetarg-nieograniczony-zadanie-nr-1-rozbudowa-i-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-na-ujeciu-wody-w-miejscowosci-wzdol-zadanie-nr-2-rozbudowa-i-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-na-ujeciu-wody-w-bodzentynie-ul-opatowska-w-ramach-projektu-pn-uporzadkowanie-gospodarki-wodno-sciekowej-w-aglomeracji-bodzentyn). Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w przedmiocie zamówienia wynikające z doborów urządzeń na SUW.

Wykonawca winien uwzględnić w wykonaniu przedmiotu zamówienia wydane pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.421.1.36.2018.2019.AK z 19.07.2019 r. – stanowiące załącznik nr 3

# III.	Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45255110-3 – Roboty budowlane w zakresie studni,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody,

45232100-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne

# IV.	 Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 14.02.2020 r.

.

# V.	Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (oświadczenie Wykonawcy).

- Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

- Wykonawca zaakceptuje warunki umowy określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego i zobowiąże się do podpisania umowy według ww. wzoru.

# VI.	Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

# VII.	Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 05.12.2019 r. do godz. 12:00.

- Ofertę należy  dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

- Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”.

- Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

# VIII.	Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena – waga 100 %

- Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.

- Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.

- Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C=CnCb∙100 pkt

gdzie:

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,

Cn  – najniższa cena,

Cb  –  cena oferty badanej,

100 pkt  –  wskaźnik stały.

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

# IX.	Informacje dodatkowe:

- Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają  zwrotowi.

- Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

- Monika Jamróz, tel. 41 31 15 401, mail: monika.jamroz@puk.bodzentyn.pl

- Anna Jurek , tel. 41 31 15 401, mail: anna.jurek@puk.bodzentyn.pl

3. 	Zamówienia realizowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka) oraz ze środków własnych Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

# X.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,

e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DT.261.1.2019;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.421.1.36.2018.2019.AK z 19.07.2019 r.