Nr sprawy: JRP.261.10.2021					Bodzentyn, 02.08.2021 r.

Otrzymują

uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla zadanie pn.

Dokończenie dostaw i prac montażowych w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” – w zakresie wykonania wentylacji

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j.) zmienia treść Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

W pkt 3 SWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt 3.1., 2):

zamiast zapisu:

- wentylacji mechanicznej, wentylacji awaryjnej oraz ogrzewania grzejnikowego elektrycznego dla budynku OB.1 – Budynek krat i pompowni,

wprowadza się zapis:

- wentylacji mechanicznej, wentylacji awaryjnej dla budynku OB.1 – Budynek krat i pompowni,

W pkt 15 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pakt 15.1. – Kryterium II:

zamiast zapisu – zdanie pierwsze:

P2= max. 40 pkt. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

wprowadza się zapis – zdanie pierwsze:

P2= max. 40 pkt. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

We Wzorze umowy § 1 Przedmiot umowy, ust. 2 pkt 2:

zamiast zapisu:

- wentylacji mechanicznej, wentylacji awaryjnej oraz ogrzewania grzejnikowego elektrycznego dla budynku OB.1 – Budynek krat i pompowni,

wprowadza się zapis:

- wentylacji mechanicznej, wentylacji awaryjnej dla budynku OB.1 – Budynek krat i pompowni,

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j.)

przedłuża termin składania ofert do dnia 03.02.2021 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 03.02.2021 r. godz. 10:00

Zmienia się termin związania ofertą:

W SWZ (IDW)  pkt 8 ppkt 8.1.Termin związania ofertą.

zamiast zapisu:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 31.08.2021 r.

wprowadza się zapis:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 01.09.2021 r.