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Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej przy ul. Zadworskiej i ul. Żeromskiego w Bodzentynie”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1.
Czy dopuszczacie Państwo możliwość wykonania całego odcinka metodą przewiertu sterowanego?
Odp.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertem całych odcinków sieci wodociągowej.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Zamawiającemu koncepcje odcinków przewidywanych do przewiertów, wraz z pokazaniem pozycji startowych przewiertu do akceptacji.

Pytanie 2.
W jaki sposób należy łączyć rury w przypadku wykopów otwartych jak i zaprojektowanego przewiertu?
Odp.
Rury łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. W miejscach trudno dostępnych dopuszcza się stosowanie muf elektrooporowych SDR 11. 
Rury na odcinkach wykonywanych metodą przewiertu sterowanego należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe.
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