JRP.261.1.2022								Bodzentyn, 19.01.2022 r.

# Otrzymują uczestnicy postępowania

# o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej przy ul. Zadworskiej i ul. Żeromskiego w Bodzentynie”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1.

Czy dopuszczacie Państwo możliwość wykonania całego odcinka metodą przewiertu sterowanego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertem całych odcinków sieci wodociągowej.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Zamawiającemu koncepcje odcinków przewidywanych do przewiertów, wraz z pokazaniem pozycji startowych przewiertu do akceptacji.

Pytanie 2.

W jaki sposób należy łączyć rury w przypadku wykopów otwartych jak i zaprojektowanego przewiertu?

Odp.

Rury łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. W miejscach trudno dostępnych dopuszcza się stosowanie muf elektrooporowych SDR 11.

Rury na odcinkach wykonywanych metodą przewiertu sterowanego należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe.