Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy  - WYKAZ HYDRANTÓW WRAZ Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI

| WYKAZ HYDRANTÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres lokalizacji węzła hydrantowego | WYMIANA (cały węzeł hydrantowy wraz z zasuwą), numery dotyczą nr. węzła hydrantowego na rys. nr 1 | USPRAWNIENIE (przewidywany zakres robót), numery dotyczą nr. węzła hydrantowego na rys. nr 1 | CENA JEDNOSTKOWA (netto) |
| ŚNIADKA PARCELE |  |  |  |
| Śniadka Parcele 1/2 |  | 260 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ŚNIADKA TRZECIA |  |  |  |
| Śniadka Trzecia 5 |  | 5 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Śniadka Trzecia 18 | 261 |  |  |
| Śniadka Trzecia 27 | 262 |  |  |
| Śniadka Trzecia 30 | 263 |  |  |
| Śniadka Trzecia (w polach przy zakręcie) |  | 264 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki) |  |
| Śniadka Trzecia 34 | 4 |  |  |
| ŚNIADKA DRUGA |  |  |  |
| Śniadka Druga 3 | 11 |  |  |
| Śniadka Druga 9 | 10 |  |  |
| Śniadka Druga 11 |  | 265 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet./ogrodzeniu) |  |
| Śniadka Druga 14 | 267 |  |  |
| Śniadka Druga 19A (szkoła) | 9 |  |  |
| Śniadka Druga 28 | 8 |  |  |
| Śniadka Druga 35 | 266 |  |  |
| Śniadka Druga 38 | 12 - zdemontowany, odtworzyć |  |  |
| Śniadka Druga 45 |  | 268 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ŚNIADKA PIERWSZA |  |  |  |
| Śniadka Pierwsza 3 | 23 |  |  |
| Śniadka Pierwsza 9 | 24 |  |  |
| Śniadka Pierwsza 13 |  | 279 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| SIERADIWICE PIERWSZE |  |  |  |
| Sieradowice Pierwsze 34 |  | 20 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Pierwsze 22 |  | 21 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Pierwsze 11 |  | 280 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Pierwsze 5 |  | 22 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| SIERADOWICE DRUGIE |  |  |  |
| Sieradowice Drugie 1 | 13 |  |  |
| Sieradowice Drugie 12 |  | 269 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Drugie 21A | 14 |  |  |
| Sieradowice Drugie 30 | 270 |  |  |
| Sieradowice Drugie 34 |  | 271 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| SIERADOWICE PARCELE |  |  |  |
| Sieradowice Parcele (OSP) |  | 15 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Parcele 3 |  | 274 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Parcele 7 | 275 |  |  |
| Sieradowice Parcele 10 | 16 |  |  |
| Sieradowice Parcele 13 |  | 276 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Parcele 18 |  | 17 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Parcele 25 | 277 |  |  |
| Sieradowice Parcele 28 |  | 18 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Sieradowice Parcele 30 | 278 |  |  |
| Sieradowice Parcele 52B (bloki) | 272 |  |  |
| Sieradowice Parcele 22 (koło bloków) | 19 |  |  |
| SIEKIERNO |  |  |  |
| Siekierno 1 | 56 |  |  |
| Siekierno 6 | 297 |  |  |
| Siekierno 8 |  | 298 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Siekierno 12 | 57 |  |  |
| Siekierno 15 | 299 |  |  |
| Siekierno 3 |  | 300 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| SIEKIERNO STARA WIEŚ |  |  |  |
| Siekierno Stara Wieś 6 | 58 |  |  |
| Siekierno Stara Wieś 12A | 304 |  |  |
| Siekierno Stara Wieś 2A | 303 |  |  |
| SIEKIERNO PRZEDGRAB |  |  |  |
| Siekierno Przedgrab 2 | 305 |  |  |
| Siekierno Przedgrab 7 | 59 |  |  |
| Siekierno Przedgrab 9 | 306 |  |  |
| Siekierno Przedgrab 15 | 61 |  |  |
| Siekierno Przedgrab 20 |  | 321 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki) |  |
| Siekierno Przedgrab 24 |  | 60 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Siekierno Przedgrab 35 | 301 |  |  |
| Siekierno Przedgrab 39 | 302 |  |  |
| Siekierno Przedgrab 44A | 62 |  |  |
| Siekeirno Przedgrab 29 | 192 |  |  |
| SIEKIERNO NOWA WIEŚ |  |  |  |
| Siekierno Nowa Wieś 2 | 63 |  |  |
| Siekierno Nowa Wieś 6A | 64 |  |  |
| Siekierno Nowa Wieś 4 (7) |  | 307 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, wymiana skrzynki) |  |
| Siekierno Nowa Wieś 13 | 65 |  |  |
| Siekierno Nowa Wieś 11 |  | 308 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Siekierno Nowa Wieś 9 | 309 |  |  |
| PODMIELOWIEC |  |  |  |
| Podmielowiec 38 |  | 310 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Podmielowiec 31 |  | 66 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki) |  |
| Podmielowiec 21 | 67 |  |  |
| Podmielowiec 11a |  | 68 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Podmielowiec 5 |  | 345 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Podmielowiec 1 | 313 |  |  |
| KAMIONKA |  |  |  |
| Kamionka 19 |  | 69 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Kamionka 13 |  | 314 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Kamionka 11 |  | 70 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Kamionka 5 |  | 315 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Kamionka 3 | 348 |  |  |
| KAMIENNA GÓRA |  |  |  |
| Kamienna Góra 28 |  | 53 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Kamienna Góra 26 |  | 317 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Kamienna Góra 22 | 351 |  |  |
| Kamienna Góra 12 |  | 349 (nowe tabliczki na ogrodzeniu) |  |
| Kamienna Góra 8 |  | 54 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki) |  |
| Kamienna Góra 3 | 320 |  |  |
| PARCELANCI |  |  |  |
| Parcelanci 11 |  | 50 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Parcelanci 6 |  | 51 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Parcelanci 4 |  | 52 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ORZECHÓWKA |  |  |  |
| Orzechówka 28 | 76 (węzeł hydrant + Z80 + zasuwa na sieci DN100 + trójnik DN100) |  |  |
| Orzechówka 16/17 | 73 |  |  |
| Orzechówka 12 | 322 |  |  |
| Orzechóka 2 | 342 |  |  |
| STARA WIEŚ |  |  |  |
| Stara Wieś 3 (na południe od cmentarza) | 191 (zmiana lokalizacji, przesunąć 5m w kierunku drogi, stary hydrant zdemontować) |  |  |
| BODZENTYN |  |  |  |
| ul. Opatowska 164 |  | 286 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym) |  |
| ul. Opatowska 162 |  | 350 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym) |  |
| ul. Opatowska 159 |  | 285 podziemny (nowe tabliczki, wymiana skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym) |  |
| ul. Opatowska 155 |  | 3 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki) |  |
| ul. Opatowska 141 (MAGA) | 2 - zdemontowany, odtworzyć |  |  |
| ul. Opatowska 93 | 282 |  |  |
| ul. Opatowska 74 |  | 287 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ul. Opatowska 60 | 289 (wstawić hydrant nadziemny) |  |  |
| ul. Opatowska (Biedronka) |  | 1 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ul. Opatowska (plac obok Biedronki) |  | 288 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ul. Opatowska 43A |  | 25 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| ul. Partyzantów, przy cmentarzu |  | 30 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym) |  |
| ul. Św. Ducha "Skwer" |  | 26 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym) |  |
| ul. Szermentowskiego 12 | 284 |  |  |
| ul. Szermentowskiego , skrzyżowanie ze Świętokrzyską | 122 (bez wymiany zasuwy Z80) |  |  |
| Rynek |  | 33 podziemny (znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie) |  |
| Rynek |  | 33.1 podziemny (znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie) |  |
| Rynek |  | 33.2 podziemny (znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie) |  |
| Rynek |  | 33.3 podziemny (znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie) |  |
| ul. Wolnosci (Dyrekcja Parku) | 247 (nowy do wstawienia) |  |  |
| Suchedniowska 1 | 38 |  |  |
| SKORUCIN |  |  |  |
| Skorucin 2 |  | 323 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki) |  |
| Razem cena netto zł |  |  |  |