Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy  - WYKAZ HYDRANTÓW WRAZ Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI
	WYKAZ HYDRANTÓW
	

	Adres lokalizacji węzła hydrantowego

	WYMIANA
(cały węzeł hydrantowy wraz 
z zasuwą), numery dotyczą nr. węzła hydrantowego na rys. nr 1
	USPRAWNIENIE
(przewidywany zakres robót), numery dotyczą nr. węzła hydrantowego na rys. nr 1

	CENA JEDNOSTKOWA (netto)


	ŚNIADKA PARCELE
	 
	 
	

	Śniadka Parcele 1/2
	 
	260 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ŚNIADKA TRZECIA
	 
	 
	

	Śniadka Trzecia 5
	 
	5 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Śniadka Trzecia 18
	261
	 
	

	Śniadka Trzecia 27
	262
	 
	

	Śniadka Trzecia 30
	263
	 
	

	Śniadka Trzecia (w polach przy zakręcie)
	 
	264 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki)
	

	Śniadka Trzecia 34
	4
	 
	

	ŚNIADKA DRUGA
	 
	 
	

	Śniadka Druga 3
	11
	 
	

	Śniadka Druga 9
	10
	 
	

	Śniadka Druga 11
	 
	265 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet./ogrodzeniu)
	

	Śniadka Druga 14
	267
	 
	

	Śniadka Druga 19A (szkoła)
	9
	 
	

	Śniadka Druga 28
	8
	 
	

	Śniadka Druga 35
	266
	 
	

	Śniadka Druga 38
	12 - zdemontowany, odtworzyć
	 
	

	Śniadka Druga  45
	 
	268 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ŚNIADKA PIERWSZA
	 
	 
	

	Śniadka Pierwsza 3
	23
	 
	

	Śniadka Pierwsza 9
	24
	 
	

	Śniadka Pierwsza 13
	 
	279 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	SIERADIWICE PIERWSZE
	 
	 
	

	Sieradowice Pierwsze 34
	 
	20 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Pierwsze 22
	 
	21 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Pierwsze 11
	 
	280 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Pierwsze 5
	 
	22 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	SIERADOWICE DRUGIE
	 
	 
	

	Sieradowice Drugie 1
	13
	 
	

	Sieradowice Drugie 12
	 
	269 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Drugie 21A
	14
	 
	

	Sieradowice Drugie 30
	270
	 
	

	Sieradowice Drugie 34





	 
	271 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)





	

	SIERADOWICE PARCELE
	 
	 
	

	Sieradowice Parcele (OSP)
	 
	15 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Parcele 3
	 
	274 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Parcele 7
	275
	 
	

	Sieradowice Parcele 10
	16
	 
	

	Sieradowice Parcele 13
	 
	276 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Parcele 18
	 
	17 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Parcele 25
	277
	 
	

	Sieradowice Parcele 28
	 
	18 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Sieradowice Parcele 30
	278
	 
	

	Sieradowice Parcele 52B (bloki)
	272
	 
	

	Sieradowice Parcele 22 (koło bloków)
	19
	 
	

	SIEKIERNO
	 
	 
	

	Siekierno 1
	56
	 
	

	Siekierno 6
	297
	 
	

	Siekierno 8
	 
	298 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Siekierno 12
	57
	 
	

	Siekierno 15
	299
	 
	

	Siekierno 3
	 
	300 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	SIEKIERNO STARA WIEŚ
	 
	 
	

	Siekierno Stara Wieś 6
	58
	 
	

	Siekierno Stara Wieś 12A
	304
	 
	

	Siekierno Stara Wieś 2A
	303
	 
	

	SIEKIERNO PRZEDGRAB
	 
	 
	

	Siekierno Przedgrab 2
	305
	 
	

	Siekierno Przedgrab 7
	59
	 
	

	Siekierno Przedgrab 9
	306
	 
	

	Siekierno Przedgrab 15
	61
	 
	

	Siekierno Przedgrab 20
	 
	321 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki)
	

	Siekierno Przedgrab 24
	 
	60 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Siekierno Przedgrab 35
	301
	 
	

	Siekierno Przedgrab 39
	302
	 
	

	Siekierno Przedgrab 44A
	62
	 
	

	Siekeirno Przedgrab 29
	192
	 
	

	SIEKIERNO NOWA WIEŚ
	 
	 
	

	Siekierno Nowa Wieś 2
	63
	 
	

	Siekierno Nowa Wieś 6A
	64
	 
	

	Siekierno Nowa Wieś 4 (7)
	 
	307 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, wymiana skrzynki)
	

	Siekierno Nowa Wieś 13
	65
	 
	

	Siekierno Nowa Wieś 11
	 
	308 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Siekierno Nowa Wieś 9



	309



	 
	

	PODMIELOWIEC
	 
	 
	

	Podmielowiec 38
	 
	310 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Podmielowiec 31
	 
	66 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki)
	

	Podmielowiec 21
	67
	 
	

	Podmielowiec 11a
	 
	68 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Podmielowiec 5
	 
	345 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Podmielowiec 1
	313
	 
	

	KAMIONKA
	 
	 
	

	Kamionka 19
	 
	69 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Kamionka 13
	 
	314 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Kamionka 11
	 
	70 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na ogrodzeniu, malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Kamionka 5
	 
	315 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Kamionka 3
	348
	 
	

	KAMIENNA GÓRA
	 
	 
	

	Kamienna Góra 28
	 
	53 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Kamienna Góra 26
	 
	317 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Kamienna Góra 22
	351
	
	

	Kamienna Góra 12
	
	349 (nowe tabliczki na ogrodzeniu)
	

	Kamienna Góra 8
	 
	54 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki)
	

	Kamienna Góra 3
	320
	 
	

	PARCELANCI
	 
	 
	

	Parcelanci 11
	 
	50 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Parcelanci 6
	 
	51 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Parcelanci 4
	 
	52 (nowe uszczelki, nowe zaślepki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ORZECHÓWKA
	 
	 
	

	Orzechówka 28

	76 (węzeł hydrant + Z80 + zasuwa na sieci DN100 + trójnik DN100) 
	 
	

	Orzechówka 16/17
	73
	 
	

	Orzechówka 12
	322
	 
	

	Orzechóka 2
	342
	 
	

	STARA WIEŚ
	 
	 
	

	Stara Wieś 3 (na południe od cmentarza)












	191 (zmiana lokalizacji, przesunąć 5m w kierunku drogi, stary hydrant zdemontować) 






	 
	

	BODZENTYN
	 
	 
	

	ul. Opatowska 164
	 
	286 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym)
	

	ul. Opatowska 162
	 
	350 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym)
	

	ul. Opatowska 159
	 
	285 podziemny (nowe tabliczki, wymiana skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym)
	

	ul. Opatowska 155
	 
	3  (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki)
	

	ul. Opatowska 141 (MAGA)
	2 - zdemontowany, odtworzyć
	 
	

	ul. Opatowska 93
	282
	 
	

	ul. Opatowska 74
	 
	287 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ul. Opatowska 60

	289 (wstawić hydrant nadziemny)
	 
	

	ul. Opatowska (Biedronka)
	 
	1 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ul. Opatowska (plac obok Biedronki)
	 
	288 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ul. Opatowska 43A
	 
	25 (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	ul. Partyzantów, przy cmentarzu
	 
	30 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym)
	

	ul. Św. Ducha "Skwer"
	 
	26 podziemny (nowe tabliczki na słupku bet., poziomowanie skrzynki, znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym)
	

	ul. Szermentowskiego 12

	284
	 
	

	ul. Szermentowskiego , skrzyżowanie ze Świętokrzyską
	122 (bez wymiany zasuwy Z80)

	 
	

	Rynek
	 
	33 podziemny 
(znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie)
	

	Rynek
	 
	33.1 podziemny 
(znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie)
	

	Rynek
	 
	33.2 podziemny 
(znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie)
	

	Rynek
	 
	33.3 podziemny 
(znak hydrantowy 3D 30cmx30cm na słupku stalowym ocynkowanym w lokalizacji uniemożliwiającej parkowanie samochodów na hydrancie)
	

	ul. Wolnosci (Dyrekcja Parku)
	247 (nowy do wstawienia)
	 
	

	Suchedniowska 1
	38
	 
	

	SKORUCIN
	 
	 
	

	Skorucin 2
	 
	323 (nowe uszczelki, nowe tabliczki na słupku bet., malowanie hydrantu, poziomowanie/wymiana skrzynki)
	

	Razem cena netto zł
	




